山东路油油气管理有限公司聊城加油站项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年6月22日，山东路油油气管理有限公司组织召开公司聊城加油站项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东路油油气管理有限公司）、环评单位（聊城大学）、监测单位（河北恒一检测科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于城市西外环路与聊堂路交叉路口东北角。项目总投资30万元，建设聊城加油站项目，项目占地面积7333平方米，购置加油机、加油罐、可燃气体探测器等加工设备，及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年加油能力540吨。

（二）环保审批情况

2017年8月山东路油油气管理有限公司委托聊城大学编制了《山东路油油气管理有限公司聊城加油站项目环境影响报告表》，2017年9月27日聊城市环境保护局东昌府分局以聊动环报告表[2017]499号对其进行了审批。2018年3月由河北恒一检测科技有限公司对项目进行了环保验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资30万元，其中环保投资3万元。占总投资10％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年加油540吨及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

生活污水经项目区内化粪池处理后，定期外运农田堆肥，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

项目废气主要是阿胶制品制作过程中散发的异味和原料粉碎过程中产生的少量粉尘，企业采取车间内部通风、强化生产管理等措施无组织排放。

（三）噪声

项目主要噪声源为加油机、各种泵等机械设备，通过采取基础减震减振、距离衰减等有效的降噪措施达到较好的效果，能达到较好的降噪效果。

（四）固体废物

- （1）生活垃圾

- 职工的生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一外运处置。

- （2）危险废物

- 运营过程因更换油品、定期洗罐时需用油料对油罐进行清洗，将产生一定量的含油废渣。含油废渣属于危险废物，危废类别HW08，危废代码251-001-08，委托有危险废物处置资质的单位处理。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

河北恒一检测科技有限公司出具的《山东路油油气管理有限公司聊城加油站项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

- 验收监测期间，废水主要为生活污水，生活污水经项目区内化粪池处理后用于农田堆肥。

- 废气

验收监测期间，非甲烷总烃小时浓度最高为0.82mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织（不大于 4.0mg/m3）排放标准要求。

3. 噪声

验收监测期间，1#、2#、3#、4#监测点位昼间噪声在52.5dB(A)-54.6dB(A)之间,夜间噪声在46.3dB(A)-48.5dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

- 生活垃圾由环卫部门统一清运; 含油废渣属于危废，收集后委托东营争锋新能源技术有限公司处理。

（二）环境管理调查

山东路油油气管理有限公司制定了《山东路油油气管理有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由职工代表大会予以监督。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

- 建议产生危废时，建设危废间暂存；

- 保持厂区卫生；

- 进一步完善验收报告编制质量。

七、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东路油油气管理有限公司验收组

2018年7月5日