附件 其他需要说明的事项

一、 环境保护设施设计、施工和验收过程简况 1、设计简况 项目建设过程中，环境保护设施的建设纳入初步设计，严格按照环境保护设计规范，并编制环境保护管理制度，环保投资及环保设施基本按环评及环评批复要求实施。 2、施工简况 2017年5月聊城宏达建筑工程有限公司项目应环保要求办理环评手续。本项目属于未批先建，2016年5月进行投产，并开工建设，莘县环境保护局已对其进行了处罚。项目将环保设施的建设纳入了施工合同，在建设期间，配套建设环境保护验收设施，与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。环保投资与环评投资概算无出入，按照环境影响报告表的要求建设厂区污水处理站，对项目废水进行净化处理，降低对外环境影响。 3、验收过程简况 2017年5月项目竣工完成，于2018年7月委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的验收监测，山东聊和环保科技社会统一信用代码为91130481MA07MK7Y0D，已取得检测资质，检测结束后，根据检测结果出具验收监测报告，并于2018年8月25日，聊城宏达建筑工程有限公司召开预拌商品混凝土生产项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城宏达建筑工程有限公司）、环评单位（深圳市环新环保技术有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见。 4、公众反馈意见及处理情况 由于本项目不涉及公共参与，因此，也不涉及公众反馈意见及处理事项。 二、其他环境保护措施的落实情况 1、制度措施落实情况 （1）环保组织机构及规章制度 公司根据环保要求，针对商品混凝土生产的规章和环保设施运行记录要求，特成立了环保组织机构，并编制了环境保护管理制度。 环保规章制度及内容一览表 项目; 内容; 运行费用. 环保机构成立文件; 组长：蔡国庆 副组长：任佑方 成员：马峰、胡朋、蔡国卫; 40000元. 环保管理制度; 1、总则，2、管理要求，3、组织领导体制和应尽职责，4、防止污染和其他公害守则，5、违反规则与污染事故处理。; 50000元. 环保设施调试及维护; 污水处理站废水运行记录; 30000元. 环境管理台账; 废水运行记录管理; 2000元. 合计; 122000元. - （2）环境监测计划 - 根据环保要求，本项目废水制定环境监测计划，分为季度检测，由企业委托第三方进行采样检测。检测结果均达标，污水处理站运行良好。污水处理站运行记录由相关负责人及时记录。 2、配套措施落实情况 （1）区域削减及淘汰落后产能 本项目不涉及区域内削减污染物总量措施，不涉及落后产能。 - 防护距离控制及居民搬迁 - 本项目不涉及卫生防护距离及居民搬迁情况。 - 3、其他措施落实情况 - 本项目无其他措施要求。 - 三、整改工作情况 - （1）建设过程中：无与环保相关的问题，故无整改工作情况。 - （2）竣工后：无与环保相关的问题，故无整改工作情况。 - （3）验收监测期间：厂房未密闭 - （4）提出验收意见后：厂方密闭、车间卫生清扫、已规范排气筒爬梯，采样平台和采样孔。