聊城市开发区西田冲压件厂年加工机械、汽车配件毛坯1000吨项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2017年6月20日，聊城市开发区西田冲压件厂组织召开公司年加工机械、汽车配件毛坯1000吨项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城市开发区西田冲压件厂）、环评单位（江苏绿源工程设计研究有限公司）、监测单位（河北恒一检测科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于聊城市开发区蒋官屯屯街道办事处后屯工业园。项目总投资12万元，建设年加工机械、汽车配件毛坯1000吨项目，项目占地面积1000平方米，购置了冲床等加工设备，及配套环保设施。

建设性质为未批先建，项目生产规模为：年加工机械、汽车配件毛坯1000吨。

（二）环保审批情况

2017年聊城市开发区西田冲压件厂委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制了《聊城市开发区西田冲压件厂年加工机械、汽车配件毛坯1000吨项目环境影响报告表》，2017年9月聊城市环境保护局聊环审[2017]284号对其进行了审批。2017年10月1日-10月2日由河北恒一检测科技有限公司对项目进行了环保验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资12万元，其中环保投资1万元。占总投资8.3％。

（四）验收范围

本次验收的范围为100吨冲压件加工及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

- 环境保护设施落实情况

- 废水污染源及其治理措施

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理，定期清运，用于农田施肥。

- 废气污染源及其治理措施

本项目无废气产生。

（三）噪声

项目噪声源主要为冲床冲压等产生的噪声。采取以下措施：将产噪设备均布置在车间内，对固定产振设备设置减震机座。

- 固体废物

本项目生产过程中冲压废料收集后外卖回收机构。职工办公、生活生活垃圾收集后由环卫部门统一清运、无害化处置。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

河北恒一检测科技有限公司出具的《聊城市开发区西田冲压件厂年加工机械、汽车配件毛坯1000吨项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1. 噪声

验收监测期间，验收监测期间，1#、2#、3#、4#监测点位昼间噪声在58.0dB(A)-59.0dB(A)之间,夜间不生产之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值。

（二）环境管理调查

聊城市开发区西田冲压件厂制定了《聊城市开发区西田冲压件厂环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由职工代表大会予以监督。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

1、加强文本制作质量，核实物料与水平衡。

2、补测废水含盐量和废气无组织臭气浓度数据。

3、核实废气采样器流量校准记录和噪声监测仪器校准记录数值。

4、重新进行公众调查。

5、仓库内产品添加说明标签和安全标识。

6、三甲基氯硅烷泵管道法兰处加装橡胶垫，放料桶管道法兰处加装橡胶垫，以减少跑冒滴漏。

7、北部危废间窗户安装防盗窗，危废间地面重新做防渗。

8、调节池与应急池雨污分流口堵死，避免雨水流入调节池和应急池。

9、循环水池加接管道，接入污水处理站。

10、厂区外部污水总排口清理规整，树立总排口标识。

11、补充R22氟利昂路条。

- 专家建议

- 污水站废气喷淋塔管道加粗，加强检修

- 污水站微电解池加装pH计，保证pH在3.5以下

- 污水站加药池加搅拌器

- 水解池加装填料，确保微生物降解效果

- SBR池后另加一个清水池，确保污泥沉降下来。在清水池中加装滗水器

- 厂区所有管道注明标识，池子容积标明

七、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

聊城市开发区西田冲压件厂验收组

2018年6月23日